管理制定汇编

动物疾病防控兵团重点实验室

Key Laboratory of Control and Prevention of Animal Disease of Xinjiang Corps

管理制度手册

石河子大学动物科技学院

2013年5月

目录

一、重点实验室工作条例…………………………………………………………………….1

1、实验室总则…………………………………………………………………….….…...1

2、实验室学术委员会工作章程…………………………………………………..……...2

3、实验室管理委员会工作章程（含附件）……………………………………………….3

4、实验室主任职责…………………………………………………………………….....6

5、实验室工作人员职责……………………………………………………………….....7

二、重点实验室开放管理办法………………………………………………………………..9

1、安全工作规则……………………………………………………………………….…9

2、仪器使用管理及维护、报修制度……………………………………………………10

3、实验物品管理制度…………………………………………………………………...13

4、公共财产管理制度…………………………………………………………………...14

5、研究人员管理制度（含附件）…………………………………………………….….15

6、财务管理制度………………………………………………………………………...19

7、公共常用耗材、试剂统一订购与使用的规定…………………………………….…20

8、开放课题基金管理办法……………………………………………………………...21

9、论著发表的有关条例………………………………………………………………...25

10、科研论文奖励办法…………………………………………….………………….….26

11、对外交流与学术活动管理办法……………………………….………………….….27

12、开放日活动条例…………………………………………….…………………….….28

三、重点实验室PI管理制度（试运行）………………………………………………….29

首席研究员制（PI制）暂行规定（含附件）………………………………………….29

四、重点实验室公共平台使用与管理办法………………………………………….……...34

公共平台仪器设备使用管理办法（含附件）………………………………………...34

五、重点实验室资源库管理办法……………………………………………………..……..36

1、资源库管理办法（含附件）…………………………………………………………...36

2、生物安全防护规则………………………………………………………………… 39

第一部分    动物疾病防控兵团重点实验室工作条例

实验室总则

1．新疆生产建设兵团动物疾病防控重点实验室是从事动物疾病病因学、流行病学、发病机制、诊断、治疗及预防措施研究以及培养高层次人才的重要基地，也是学校对外交流、促进科学技术进步的窗口。

2．实验室的依托单位是石河子大学。接受新疆生产建设兵团科技局、农业局等有关上级组织的领导、督促和检查。

3．实验室接受新疆兵团、农业部、科技部、石河子大学等的拨款以及社会各界的赞助。同时，实验室积极争取国家和社会的各类科研经费。

4．实验室对国内外开放，欢迎国内外专家学者来我室进行课题研究或合作研究。

5．实验室的目标是立足国内，面向世界。坚决地贯彻“开放、流动、联合、竞争”的开放运行管理方针，充分发挥实验室学术委员会的指导、监督作用，最大限度地合理利用（开放）实验室的仪器设备资源，将实验室建设成为在国内具有一流水平、在国际上具有一定影响的科学研究和人才培养基地。

6．根据《国家重点实验室建设管理暂行办法》和石河子大学有关重点实验室管理的精神，为实现实验室的工作目标，切实加强实验室各项日常工作的管理，促进实验室管理工作的科学化、民主化和规范化，特制订本规章制度。

7．实验室的研究人员（包括客座人员）、技术人员、管理人员、研究生、博士后及临时工等都必须遵守本实验室的相关规章制度。

2013年5月制定

实验室学术委员会工作章程

1．新疆生产建设兵团动物疾病防控重点实验室学术委员会由富有实验室建设和管理经验、具有创新意识和改革精神，实验室工作成绩显著，作风正派，办事公道，治学严谨，具有较高学术水平和较深的学术造诣的专家、教授组成。

2．新疆生产建设兵团动物疾病防控重点实验室学术委员会成员本着对实验室高度负责的态度，负责研究实验室建设、实验室管理、实验室改革等方面的重大问题，讨论、审议有关实验室建设、发展等重大决策。

3．新疆生产建设兵团动物疾病防控重点实验室学术委员会将负责审议实验室建设规划，论证实验室的设置、建设、撤消和合并方案。

4．新疆生产建设兵团动物疾病防控重点实验室学术委员将审议实验室管理规章制度。实验室学术委员将审议大型仪器设备申购报告，论证高档精密仪器布局及科学管理方案。

5．新疆生产建设兵团动物疾病防控重点实验室学术委员将审议、制定实验人员的管理和培训计划。

6．新疆生产建设兵团动物疾病防控重点实验室学术委员将组织开展实验室工作学术研讨会。实验室学术委员将对实验室建设、管理以及运行中出现的问题进行研究，并指出改革建议。

2013年5月制定

实验室管理委员会工作章程

1．为了更好地执行和完善重点实验室的管理，保证各项重大决策的科学化、民主化和规范化，特设立管理委员会。

2．管理委员会由实验室主任（1名）、副主任（1名）和学科带头人组成。

3．实验室主任根据工作需要，经管理委员会通过，可聘请实验室其它人员为管理委员会成员，也可聘请有关人士为管理委员会顾问。管理委员会顾问可以列席管理委员会会议。

4．管理委员会实行民主集中制原则。管理委员会成员应对所议的问题充分发表意见，认真讨论后形成决议。

5．凡属实验室内重大事项，应提交管理委员会讨论，做出决定后实施。遇事需形成决议时，应在发扬民主、充分讨论的基础上，进行表决，决议以超过管理委员会成员总数的三分之二为有效。

6．管理委员会会议的有关内容如不宜公开，管理委员会成员应注意保密，不得外传。

7．实验室主任每3个月主持召开一次管理委员会会议，讨论决定实验室的重大问题。特殊情况下实验室主任可授权某管理委员会成员代为主持。

8．管理委员会的主要任务包括：

（1）在学术委员会的指导下，决定实验室的学术方向和学科布局。

（2）确立实验室的主要方针政策、发展规划和重大改革措施。

（3）商议实验室的人才引进与培养。

（4）促进研究项目申请、不同课题间的合作和研究课题进展。

（5）审批实验室的财务计划。

（6）制定和修改实验室的各项规章制度。

（7）听取和审议实验室成员的述职报告。

（8）研究决定实验室的其他重大事项。

9．管理委员会召开前，实验室秘书应负责通知会议时间，并将有关材料整理分发给管理委员会成员审阅。管理委员会成员应就会议要讨论的主要议题做好充分准备。

10．管理委员会成员应妥善安排工作，保证参加管理委员会会议的时间。因故不能参加者，应在会前向实验室主任请假。

11．必要时办公室负责作会议记录，起草会议纪要、决议或决定，经室主任审阅、修改后，方可在实验室发布或抄报有关部门。

2013年5月制定

附件1

动物疾病防控兵团重点实验室

学术委员会

主    任：夏咸柱

委    员：夏咸柱 陈创夫 马春晖 谷新利 简子健 姚刚 黄炯 武坚 刘明军 王新华 廖明 赵俊龙 刘小军 贾斌 李岩

动物疾病防控兵团重点实验室

管理委员会

主    任：王国彪 陈创夫

副 主 任：谷新利 贾斌 吕新

委    员：张文举 乔军 赵宗胜 马勋 孙延鸣 盛金良 齐鲁壮 张文斌 翟桂红 魏志远

动物疾病防控兵团重点实验室

主任及专职人员

主    任：谷新利

副 主 任：乔军 赵宗胜

专职人员：陈创夫 马勋 孙延鸣 盛金良 周霞 孟庆玲 何高明 张银国

赛务加甫 剡根强 李劼 蒋建军 屈永刚 齐亚银 张辉 王晓兰 盛金良 张辉 申红 王鹏雁 刘云芳 张莉 徐春生 冷青文 柳建新 朱晓庆 王勇 刘贤侠 罗燕 蒋松 张素华 王晓兰 王建梅

实验室主任职责

1．负责编制实验室建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况；

2．领导并组织完成本实验室的工作任务；

3．搞好本实验室的科学管理，贯彻、实施有关规章制度；

4．领导本室各类人员的工作，制定岗位责任制，负责对本室专职实验室工作人员的指导及考核工作。

2013年5月修订

动物疾病防控兵团重点实验室工作人员职责

办公室主任岗位职责

1. 协助实验室主任负责实验室工作的落实及协调工作。

2．负责制定实验室的每月、年的上阶段总结报告、新阶段工作计划。

3．负责对实验室来访专家的接待协调工作。

4．负责实验室的各项具体事宜，组织并协助科研秘书和行政秘书完成实验室基础平台建设申请书、评估申请书等各种报表。

5．负责实验室仪器设备的购置、论证、验收、固定资产管理工作。

6．负责实验室的基本建设工作。

7．负责实验室大型仪器——质谱仪的管理运行和日常维护工作。

办公室副主任岗位职责

1．管理实验室经费及经费预算、进帐出帐的管理。

2．来访专家接待食宿安排。

3．负责二氧化碳.液氮供应. 订购常用耗材及发放工作。

4．研究生进出实验室的管理。

5．负责实验室仪器修理及对外联系工作。

6．负责组织每年一次的实验室的卫生大清扫及实验室安全工作。

办公室科研秘书岗位职责

1．负责实验室年鉴和实验室简介整理、编写。

2．负责实验室相关制度的整理与汇编工作。

3．负责年终总结及新一年工作计划、实验室各类申报工作。

4．负责开放课题的申报、中期考核、验收等管理工作。

5．定期完成学院各级PI在实验室科研工作的进展小结报告。

6．负责实验室公共平台——染色体分析平台的管理运行。

办公室行政秘书岗位职责

1．负责各类报表及申请的填写。每年固定需做的表格有：兵团重点实验室平台建设申请书、教育部重点实验室各类仪器调查表、国家科技基础条件资源调查表、实验室信息统计各类报表、实验室新增仪器及情况调查表等。除此之外，随时有大学通知的各类表格及申请需及时填写。

2．负责研究生Seminar、Journal Club的安排、讲座安排、数据统计。

3．负责每年仪器设备申报、验收、固定资产管理。

4．负责实验室档案分类管理。

5．负责三楼两台纯水仪的管理维护和定期开放管理。

6．负责实验室大型仪器——激光共聚焦扫描显微镜和活细胞工作站的管理运行和日常维护工作。

实验室资源库秘书岗位职责

1．负责资源库样本和信息资料的总体管理。

2．负责现场工作手册的编写、调查人员的培训工作。

3．负责现场所需物品、耗材的准备工作。

4．负责样本的编码、分装、保存、入库、出库、日常维护工作。

5．负责流行病学资料的录入，管理，核对工作。

6．负责资源库仪器设备的维护及管理。

7．负责三楼公共实验室日常管理工作。

8．负责来访专家接待，相关会议的准备工作。

2013年年6月修订

第二部分    动物疾病防控兵团重点实验室开放管理办法

为了加强动物疾病防控兵团重点实验室的管理和达标建设，使对外开放规范化、制度化，达到资源共享的目的，特制定实验室开放暂行管理条例。

安全工作规则

1．实验室水、电的布局须安全、规范；仪器设备定位要合理、间距要适当，避免使用时相互干扰影响；保持室内整洁、安静。    ，

2．实验室应保持门窗的锁、插销完好，重点部位有防火、防盗、防爆、防破坏的基本设施和措施。

3．保证实验室用电、用水安全，不得超负荷用电，并经常检查电器设备电源线路的安全，发现隐患应及时处理。

4．使用有毒物质、有毒气体以及进行危险性的实验，必须有安全防护措施，否则不得进行实验。实验时因不听指导或者违反操作规程而造成事故者，要追究责任，严肃处理。

5．易燃、易爆、有毒物品实行单独存放，实验时需用剧毒物品，必须经实验室主任批准，主管部门审定后方可领用，专柜存放，严禁乱丢乱放。

6．实验室钥匙应妥善保管，不能转借或私配。实验室工作人员(包括研究生)领用需登记，调离本室前应先交回钥匙。如有遗失应及时报告，并采取补救措施，防止物品丢失和被盗。

7．实验室主任是实验室安全负责人。工作人员在下班前应检查水源、电源、气源、火源，负责关闭门窗。

8．进入实验室工作和学习的所有人员都对实验室安全保障负有责任。由于玩忽职守，违反上述规定，造成事故的责任者，应视情节轻重分别处理。

2013年6月修订

仪器使用管理及维护、报修制度

1．实验室是进行教学、科研活动的重要场所，仪器设备是不可缺少的物资基础，为了管好用好仪器设备，除业务主管部门加强管理外，还必须依靠广大教师、实验技术人员和学生的分工负责、共同协作，为此特作此规定。

2．每个实验室都要进派一名责任心强、工作认真的同志负责管理本实验室的仪器设备。

3．实验室的仪器设备，应制定出操作规程，管理人员应以身作则，严格遵守规章制度，并加强对使用者的教育与指导。需单独操作的仪器设备，要教会操作，操作不合格者不得单独操作仪器设备，对不遵守操作规程的任何人员，管理人员有权制止其使用仪器设备。

4．使用前应对仪器设备进行全面检查，实验后应进行擦洗、校验、整理和复原工作。

5．新添置的仪器设备，应由实验室主任和实验技术人员汇同设备主管部门人员一起验收，合格后人帐登卡。验收过程必须严格按说明书要求进行操作。违规造成损失者追究责任。

6．仪器设备必须台台有帐卡，坚持每年对帐一次，做到帐、卡、物相符。

7．实验室要重视仪器设备的维修工作，对一般仪器要做到随时保养和维修。对因技术落后、损坏等原因，不能修复或维修费用过高的，无修复价值的仪器设备，可按手续申请报废。

8．对单价在二万元以上的大型精密仪器设备，应指定熟悉性能的专人负责管理，除固定资产卡片已有记录外，还应建立管理技术档案，每次使用要及时做出记录，以备考查，设备主管部门定期统计使用情况，以掌握使用效率。

9．实验室的仪器设备未经实验室主管领导同意，不得外借，如发生损坏或丢失，则由当事人全额赔偿。

10．无论何种经费来源购置的仪器设备，均不能任意私自带出实验室；科研课题(或研究生)专用的仪器设备，在课题结束后，应立即交还实验室设备管理人员，统一管理，不得随意转让。

11．仪器设备不得任意拆卸，如检修需拆卸，需经主管领导同意。拆卸后应及时装置复原，以避免零件散失。

12．如有仪器设备的损坏，使用人必须如实说明原因并登记，如损坏原因是仪器设备使用中的正常损坏，应协助维修人员修复；如损坏原因是因未按操作规程进行操作所引起的，或故意损坏，则须按损坏程度或修理费用赔偿，并给当事人相应的处理。对集体使用的仪器设备损坏、丢失的，直接责任者追究不清时，须由集体负责赔偿。

13．提高仪器设备的利用率，提倡各实验室、研究室之间发挥协作风格，互通有无、专管共用、资源共享。

14．仪器设备的报损、报废：

（1）仪器设备由于耐用期满丧失效能，经鉴定确实不能修复，方可按报废处理、其单价在五万元以内的，由设备主管部门报校批准，五万元以上由实验室管理组论证，报主管校长批准后，由设备主管部门会同国资办办理资产减少手续。

（2）仪器设备由于自然灾害或人为原因造成损坏的，徐追查原因酌情处理外，应办理上述报损手续。

（3）仪器设备如遇丢失，应追查原因，具体分析，区别对待，认真处理，经批准后进行注销手续。

（4）仪器设备的报废、报损手续每一年在年终统一办理一次。

15．根据实验需要和经费情况编制每学期申请计划，经实验室主任审核和系部审批后交实验设备科。

16．严格使用管理制度，实验室一般不设库房，为保证日常消耗，对常用试验物品可限量备用，备用物品专人保管，并分类建帐。

17．实行使用登记制度，每学期整理和清查一次备用物品，如发现挪用或缺损，要落实责任进行赔偿。

18．领取贵重物品或危险品，要经实验室主任同意，两人领用，并按规定办理领用手续，严格管理。

19．低辐射用品要加强管理，做到标，卡，物相符，并实行定期检查制度。

20．实验物品一般不准外借，如有特殊情况，必须经实验室主任及实验设备科同意方可借出，并及时登记。

21．对易燃，易爆，剧毒及放射性物品应加强管理，建立存储使用登记制度。

注：当仪器出现故障时，导致运行异常、运行不稳定、停止运行时需进行报修，报修如下流程：

仪器故障发生

具体仪器负责人检查状况

PI负责人进行检查

PI负责人填写详细的仪器故障情况说明

仪器故障发生

实验人员及时防治故障扩大

PI负递交仪器故障情况说明到实验室办公室

实验室办公室审核仪器使用与故障发生情况

实验室办公室组织进行仪器设备的维修或者报废

维修完成（PI负责人与实验室办公室共同验收）

2013年6月修订

动物疾病防控兵团重点实验室物品管理制度

1．根据实验需要和经费情况编制每学期申请计划，经实验室主任审核和系部审批后交实验设备科。

2．严格使用管理制度，实验室一般不设库房，为保证日常消耗，对常用试验物品可限量备用，备用物品专人保管，并分类建帐。

3．实行使用登记制度，每学期整理和清查一次备用物品，如发现挪用或缺损，要落实责任进行赔偿。

4．领取贵重物品或危险品，要经实验室主任同意，两人领用，并按规定办理领用手续，严格管理。

5．低辐射用品要加强管理，做到标，卡，物相符，并实行定期检查制度。

6．实验物品一般不准外借，如有特殊情况，必须经实验室主任及实验设备科同意方可借出，并及时登记。

7．对易燃，易爆，剧毒及放射性物品应加强管理，建立存储使用登记制度。

2013年6月修订

公共财产管理制度

1．实验室全体人员应当爱护公共财产，未经有关负责人许可不得随意拆卸和搬动。

2．公共财产由实验室统一调配使用。

3．因工作需要使用办公室的办公设备者，需经办公室工作人员同意方可使用，未经允许不得擅自使用。

4．坏或丢失公共财产者，由室务会视情节轻重决定给予其处罚。

5．管理人员应认真负责，保证各种办公设备的正常运转。发现故障及时维护或送修。

2013年6月修订

动物疾病防控兵团重点实验室

研究人员管理制度

1．实验室常年接受各类要求进入实验室进行研究的申请课题，申请者必须填写实验室统一印制的申请表，欲申请进入实验室的研究人员经导师同意后，从实验室主管老师处领取申请表；

2．申请者填写并递交申请表，实验室安排申请者进行开题报告，对申请课题进行讨论、审核、签字；

3．入选课题一般安排在每年3月、5月、9月、11月份进入实验室进行研究。届时，入选课题的研究人员从实验室老师处办理相关入室手续，接受入室培训后进实验室进行实验研究；

4．实验结束后递交实验结果，经分室负责人审核并签字后，递交至实验室主管老师处结清账目；

5．实验室主管老师将已结清账目的研究人员名单报实验室例会，由实验室主任审核签字出实验室。

2013年6月修订

动物疾病防控兵团重点实验室实验研究准入、准出流程图

从实验室主管老师处领取申请表

填写并递交申请表

实验室讨论、审核、签字

分室负责人接收并签字

进实验室进行实验研究

实验结束递交实验结果

分室负责人审核并签字

递交实验室主管老师结清账目

实验室审核签字出实验室

实验室办理入室手续

2013年6月修订

附件2

动物疾病防控兵团重点实验室使用登记表

编号 ：12   申请日期： 	  年    月   日

| 申请者姓名 |  | 导 师 |  |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单 位 |  |  |  |  |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |
| 计划实验期限 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 课题内容 （请注明实验内容、进度安排 及经费预算） | 申请人（签字）： 导师、负责人（签字）： |  |  |  |  |  |
| 进室意见 |  |  |  | 出室意见 |  |  |
| 实验室审核意见： 实验室主任签名： 年 月 日 |  |  |  | PI或实验室分室意见： PI或分室负责人签名： 年 月 日 |  |  |
| PI或实验室分室意见： PI或分室负责人签名： 年 月 日 |  |  |  | 实验室意见： 实验室主任签名： 年 月 日 |  |  |

附件3

研究人员入室转账申请表

科研课题实验预付款

| 课题名称 与负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 （电话） |  |  |  |
| 实验分室或 技术平台 | 细胞培养室 | 预付金额 | 2000元 |
| 实验室 经费账号 | 动物疾病防控兵团重点实验室：（7000103） | 实验分室或技术平台负责人 |  |
| 备注： | 课题全部实验经费按多退少补的原则，待实验结束时一并结算。 |  |  |

年       月       日

………………………………………………………………………………………………………

科研课题实验经费转账申请

现收            导师科研课题经费预付实验费用 ￥2000元。导师经费转出帐号：

转入实验室经费帐号：

导师签名：

年       月       日

财务管理制度

1．根据石河子大学财务制度的有关规定，结合我室的实际情况，特制定本规章制度。

2．遵守国家会计法规和现行财务管理制度，加强财务监督和会计核算。

3．为了有计划、有目的地使用经费，实验室实行年度财务预算和决算。

4．本室财务管理的经费范围：

（1）实验室的专项拨款，如开放运行费、建设费、开放课题基金等。

（2）内配资金, 原则上主要由各实验室研究人员的实验管理费组成。

5．科研费开支按石河子大学有关科研经费的管理规定执行。我室资助的开放课题基金的开支按《医学分子病毒学教育部重点实验室开放课题基金管理办法》执行。

6．加强固定资产管理，维护国家财产。凡是固定资产均应按照石河子大学有关规定办理相应的登记手续，任何人不得私自转让或据为己有。

7．实验室管理人员及各课题组负责统计实验室财务支出情况，及时提供各项数据。

2013年6月修订

公共常用耗材、试剂统一订购与使用的规定

1．实验室常用耗材试剂订购

一般耗材与公共常用药品订购：如移液器枪头、EP管、培养板、冻存管、一次性手套、乳胶手套、培养皿、培养瓶、移液管、吹打管、脱脂棉、二甲苯、丙酮、 甲醇、甲醛、无水酒精、工业酒精、新洁尔灭等由实验室根据上个年度的使用情况一次性订购；

一般有特殊要求耗材、试剂订购：实验室公用药品和平台实验室公用药品（如：新增和补充抗体、通用试剂盒、原位杂交试剂盒、培养基、PBS、FBS、胰酶、抗体、DMSO、限制性核酸内切酶等）使用必须根据研究任务和使用数量，各PI及课题组须提出采购计划，每月一次，经实验室管理人员审查批准后，由实验室集中一次性批量统一购买；

其它耗材试剂订购：由各分室或课题组提前一周做出采购计划，实验室统一安排购买。

2．实验室常用耗材试剂的领用发放

健全严格常用耗材试剂的领取使用登记、各PI及课题组使用试剂、物品应指定专人领用保管；

实验室发放时对所领用的各类试剂、物品必须健全完整的账目，应详细登记品名、规格及领取数量。

3．结算办法

所有研究人员必须按照实验室的规定每半年向实验室结算一次费用，结清后才能进行下一半年的试剂物品领用；

毕业前结清在实验室所有发生的费用，然后由实验室出据证明，方可离开实验室。

2013年6月修订

动物疾病防控兵团重点实验室开放课题基金管理办法

1．重点实验室设立开放课题是为了吸引、聚集国内外优秀学者，在新疆医学领域开展高水平的科学研究，培养高层次科技人才。充分发挥实验室已有的先进仪器设备的使用率，实现资源共享，鼓励新思想、新方法及交叉学科的发展，提倡创新、求实、开放、交流的学术风气。

本实验室的研究方向：

（1） 动物重要疫病病原学检测与致病机制研究

① 动物重要疫病病原学研究

② 动物重要疫病致病机制研究及新型疫苗开发研究

③ 动物重要疾病及新发病的流行病调查与防治

（2）动物疾病分子标志与抗病机理研究

① 新疆重要畜禽疾病的分子标志及遗传缺陷病的相关研究

② 动物免疫遗传与抗病机理理论研究

③ 新疆重要畜禽抗病基因的挖掘及其利用

（3）兽医卫生保健技术及兽用中草药制剂研发

① 反刍动物兽医保健综合配套技术

② 动物临床疾病诊断及治疗技术研究

③ 兽用中草药制剂研发与推广

2．开放课题基金面向本地区及国内外从事基础理论研究和基础应用研究的大学、研究所等单位。为从事医学领域的科研人员提供科研场所及课题经费。凡具备申请条件的研究人员均可提出申请。

3．开放课题基金申请应符合实验室研究方向或当年发布的开放课题基金申请通告，其研究内容必须符合开放课题基金的资助范围。

4．开放课题基金的申请者为具有中级及中级职称以上或具有硕士及硕士以上学位并在科研机构、高等院校中获得一定工作经验的科研人员。课题组成员中应有动物疾病防控兵团重点实验室的相关人员参加。

5．开放课题申请程序

（1）申请者根据每年1~2月实验室发布的开放课题申请指南，向实验室学术委员会提出开放课题申请并于4月底前提交动物疾病防控兵团重点实验室开放课题项目申报书，一式7份及电子版本一份。经所在单位同意后，向本实验室提出申请。

（2）对提交的申请书经国内外专家函审、答辩等程序筛选后，由实验室学术委员会确定资助项目和金额，并正式公布。开放课题基金在申请人与实验室签订项目合同书后正式启动。

6．开放课题评审原则

（1）符合本实验室开放课题指南，目的意义明确，立论根据充分，研究技术路线先进可行。

（2）重点支持具有国际水平和国内先进水平的课题，鼓励多学科交叉课题。

（3）学术思想新颖，具有开拓性和创新性。

（4）争取国家或地方的重大科技攻关项目资助的预研究课题。

（5）富于应用前景或效益显著的较高层次的应用研究开发。

7．开放课题基金的确定，按照“公平竞争，择优支持”的原则，经实验室学术委员会审查，并经实验室主任批准后立项。

8．评定结果由实验室主任签发，由办公室通知申请者。获得资助的申请者，接到通知后，应向本实验室提交课题实施计划。每项开放课题指定一位实验室固定研究人员作为该项开放课题的项目合作者和实施管理者。

9．开放课题工作与评价

（1）开放课题限2年内完成，对一些必须持续较长时间的重大课题，可适当放宽期限。

（2）在课题实施过程中，课题研究人员每半年向实验室提交一次课题研究进展报告。实验室组织专家对报告审查后提出评审意见。

（3）课题研究人员必须在每年12月31日前向实验室提交《动物疾病防控兵团重点实验室开放课题进度报告》，本年度发表论文的抽印本（或复印本）和成果鉴定的证书。

（4）实验室主任定期检查开放课题的进展情况，发现工作进展不正常或经费使用不当的，则有权减少或暂停其经费使用，以至撤消资助。不报年度研究工作进展情况报告的，暂停其经费使用。

10．课题结束后，应于三个月内结题，并向实验室提交课题档案，包括研究工作总结、学术论文、研究报告、以及相关的原始资料。逾期不按要求提交者，取消今后申请重点实验室开放课题基金的资格，并通报其工作单位。

11．实验室应加强知识产权保护，对由本室基金资助完成的专著、论文、软件、数据库等研究成果均应将本实验室作为第一署名单位。

12．获得重点实验室开放课题基金资助的课题，其研究成果由本实验室及研究者所在单位共享。由开放基金资助课题发表的论文，均须注明“由新疆生产建设兵团动物疾病防控重点实验室开放课题资助”（The project was supported by Open Fund of Key Laboratory of Control and Prevention of Animal Disease of Xinjiang Production & Construction Corps）

13．每项开放课题的资助金额一般为1.5~2万元，每项开放课题的资助时间一般为2年。

14．基金课题组成员在本实验室工作期间，应遵守本室的各项规章制度，接受本室管理。

15．项目经费每半年下拨一次，首次下拨时间为课题被批准后的一个月内。课题每进行半年，实验室根据课题研究人员提交的课题进展报告进行评审，决定下次经费划拨的时间和额度。

16．课题经费开支的范围如下：

（1）实验材料、零星小器材及仪器租用等课题业务费。

（2）分析测试费。

（3）学术活动资料费。

（4）课题参加人调研差旅费（不含国际旅费）。

（5）邮电、办公用品费。

（6）劳务费。

（7）管理费。

17．利用开放课题基金购买的仪器设备、实验材料及办公用品等归本实验室所有。任何人不得私自占有或转让。

18．课题经费各项开支标准按现行国家和石河子大学财务制度规定执行。

19．各项开支均应按时在本实验室或石河子大学财务处报销和结算。课题结束后，课题研究人员应及时做出经费使用决算。

20．课题结束后，节余经费的40%由本实验室收归入实验室主任基金，60%留课题组继续使用。对节约经费又能较好完成课题计划者，实验室主任将在节余经费中给予一定的提成奖励。

21．该管理办法经实验室议讨论通过后实施，由实验室负责解释。

2013年5月制定

论著发表的有关条例

1．实验室研究人员发表的论著是衡量实验室科研水平的主要标志之一，关系到实验室的声誉和利益。为维护科研工作的严肃性和纯洁性，维护实验室和论著作者的利益，规范论著发表程序，鼓励实验室人员多发表高质量的论著，特制订此条例。

2．实验室人员应严格遵守科研道德，严禁抄袭剽窃他人的论文或科研成果，严禁伪造论文。此类情况一经发现，视情节轻重给予当事者严肃处分。

3．实验室人员应严肃认真地对待实验和实验数据，严禁伪造实验结果。此类情况一经发现，视情节轻重给予当事者以严肃处分。

4．实验室人员在发表文章时应署实验室的名称（可与所在单位平行署名）。实验室的正式名称为：“动物疾病防控兵团教育部重点实验室”。英文名称为：“Key Laboratory of Control and Prevention of Animal Disease of Xinjiang Corps”。

5．实验室人员应在每年的12月15日前，将本年度已被录用论文的最终稿打印件和电子版文件交办公室，以编入本年度实验室年报中，并由实验室决定给予相应的奖励。

6. 论著的作者及其排序应充分体现每位作者对论文工作的贡献。论文应注明论文工作的资助单位以及相应的项目编号。

2013年5月制定

科研论文奖励办法

为鼓励实验室研究人员多出科研成果、多发表高水平的研究文章，特制定本办法。

1．奖励论著发表条件

（1）所发表论著第一署名单位为“动物疾病防控兵团重点实验室”；

（2）所发表的论著的内容必须与本实验室的研究方向相关。

2．奖励办法

符合奖励论著发表条件的论文由实验室按照不同的额度报销版面费。符合奖励条件的论著作者需持发表论文版面费发票与论文原件或论文接受函到动物疾病防控兵团实验室申请报销论文版面费。

3．奖励额度

论文版面费小于1000元的论文由实验室全额报销版面费；论文版面费大于1000元的论文由实验室按照版面费的50%比例报销。

4．奖励论著范围

（1）所有符合奖励论著发表条件并被SCI收录的文章。

（2）符合奖励论著发表条件并在国内中华级刊物、生物化学与分子生物学进展杂志及中国预防兽医学报等杂志上发表的论著

2013年5月制定

对外交流与学术活动管理办法

为营造浓厚的学术研究氛围，加强和规范实验室的对外交流，促进实验室的科技成果转化，扩大实验室在国内外的影响，提高实验室研究人员的业务素质和在国内外的知名度，增强实验室及研究人员的科技竞争能力，实验室制定如下管理办法。

1．每周举行一次学术研讨会；各研究室根据实际情况不定期地开展专题研讨与学术交流活动。

2．实验室每年举办一次“新理论与新技术”学术研讨会和数次专题培训班。

3．实验室每年邀请10~20名国内外知名学者来实验室讲学和交流。

4．对购置的大型新仪器，实验室将组织人员进行新仪器的使用培训和举办相关的研讨会。

5．实验室学术活动要求全体实验室研究人员参加，并实行请假和签到制度。

6．实验室研究人员由正式出版社出版的学术专著，经费不足者，实验室可资助出版费。

7．对外交流公函用实验室统一印制的信封和信纸。

8．单位署名为“动物疾病防控兵团教育部重点实验室”发表的论文或专著，应及时交实验室一份，以便存档，并列入实验室科技档案管理。同时，对优秀论文在“动物疾病防控兵团教育部重点实验室”网站开辟的“论文精选”园地刊出。

9．积极参加国内外有关的学术交流活动。由实验室派出参加重要学术会议而经费不足者，由实验室资助部分费用。

2013年6月修订

开放日活动条例

1．作为面向国内、国际开放的重点实验室，作为科学研究和培养人才的重要学术基地，实验室需要有目的、有计划地进行全方位的开放。

2．开放日活动的范围为国内、国际并重，以国内为主，对象为与实验室有学术往来的国内外各大高校、科研院所等学术团体，以及国家机关、政府部门和新闻界等。

3．实验室于每年年初制订本年度开放日活动的计划，包括配合实验室重大事件，组织有影响力的参观等。

4．开放日活动由管理委员会指定专人负责，全室成员密切配合。

5．办公室负责开放日活动的宣传工作，包括活动前的海报、通知、活动中的资料、活动后的总结及意见反馈等。

2013年6月修订

第三部分  动物疾病防控兵团重点实验室PI管理制度（试运行）

首席研究员制（PI制）实施办法

（试行）

按照《石河子大学关于加强“中西部高校综合实力提升工程”三期重点项目建设的实施意见》的有关规定，推动学院“中西部高校综合实力提升工程”重点学科建设项目各项任务的实施，在我院动物疾病防控兵团教育部重点实验室建设框架下，试行首席研究员（Principal Investigator，PI）制。

实施PI制的目的

1.  PI在大学“中西部高校综合实力提升工程”重点学科建设项目依托的科技基础条件平台建设框架下开展具体工作。

2．完备PI的遴选条件，明确 “责、权、利”，由PI牵头组建有特色研究方向的科研团队，给予“中西部高校综合实力提升工程”建设经费的资助，负责管理相应方向的科研实验室，有相应的激励机制。

3．明确PI的考核指标，从而落实“中西部高校综合实力提升工程”重点学科建设项目的具体任务。

4．通过PI制的实施，完成大学“中西部高校综合实力提升工程”建设的预期目标，培养一批高水平的学科带头人，形成多个高水平的研究团队。

PI的遴选

参照石河子大学首席研究员制（PI制）实施有关办法执行。

PI的权利与责任

（一）PI的权利

1．入选PI可获得“中西部高校综合实力提升工程”重点项目在实验场所和仪器设备投入，建立和完善一系列科研平台用于研究；在师资队伍建设和人才培养等方面获得优先支持，用于团队带头人和骨干教师的培养，在赴海外留学、访问、科研合作或参加国内外学术交流方面获得重点资助。

2．PI在符合学院和重点实验室规定的前提下，负责相应实验室的管理。

3．PI对科研团队组成员分配科研工作，团队成员对PI负责，科研团队配备相应的科研管理人员。

（二）PI的责任

完成“中西部高校综合实力提升工程”重点建设项目在科学研究、人才培养、队伍建设、学科建设等方面的工作任务。

1．科学研究

3年主持承担国家项目1项以上，新增科研经费50万元，发表高水平学术论文15篇左右，其中SCI、EI等收录1篇以上，编写出版学术专著1部，获省部级以上科技成果奖1项。

2．人才培养

重视研究生科研创新能力的培养，所在团队每年培养硕士研究生8-9名，3年争取获省级和大学级优秀研究生学位论文1-2篇。

3．队伍建设

构建一支学历、职称和年龄结构合理的科研团队，教师博士比例达到60%以上。

4．学科建设

通过建设，使所在研究方向具有显著特色和优势，其研究领域达到国内领先水平，学科建设取得明显成效。

5．基地和实验室建设

参与动物疾病防控兵团研究基地和规范化资源库建设，合理建立实验室技术平台，所管理大型实验设备具有较高的使用率。

PI的考核与管理

1．由“中西部高校综合实力提升工程”重点学科项目专项经费投入的PI实验室，在学院重点实验室的统一管理下，由学院“中西部高校综合实力提升工程”项目管理小组对PI实行考核及管理，以完成科研成果和设备应用情况进行有效的全程监督、管理。

2．PI考核每年进行一次，协议3年期满综合考核一次，对未能通过考核者，调整其退出PI实验室。

3．在学院“中西部高校综合实力提升工程”领导小组和重点实验室共同领导下，对PI实行准入和退出的滚动管理模式。

2010年6月修订

附件6：

动物疾病防控兵团重点实验室PI通讯录

| PI 室 | PI | 联系电话 | E-Mail or QQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 304 | 陈创夫 谷新利 | 13999328996 13519932765 | Ccf-xb@163.com 1987081705@qq.com |
| 119 | 贾 斌 | 13579451996 | 215273439@qq.com |
| 314 312 | 乔 军 剡根强 | 15809935356 13709932508 | 1305687776@qq.com Ygq1958@shzu.edu.cn |
| 315 | 马 勋 | 15739321881 | 1065974863@qq.com |
| 205 319 | 孙延鸣 周 霞 | 13899527825 13031326366 | 342173876@qq.com 32123004@qq.com |
| 314 | 孟庆玲 | 15886937119 | xjmqlqj@163.com |
| 208 | 赵宗胜 | 13565735767 | 2944138946@qq.com |
| 102 | 盛金良 | 13579772294 | 1572621211@qq.com |

动物疾病防控兵团重点实验室工作人员通讯录

| 姓名 | 联系电话 | E-Mail or QQ | 负责公共技术平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马 勋 | 15739321881 | 1065974863@qq.com | 预防兽医学技术平台 |
| 孙延鸣 | 13899527825 | 342173876@qq.com | 临床兽医学技术平台 |
| 盛金良 赵宗胜 | 13579772294 13565735767 | 1572621211@qq.com 2944138946@qq.com | 基础兽医学技术平台 基础兽医学技术平台 |
| 张素华 | 13999324056 | 21478527@qq.com | 基础兽医学技术平台 |
| 王晓兰 | 13779702376 | 1285670311@qq.com | 预防兽医学技术平台 |
| 王建梅 | 13999738959 | 964372107@qq.com | 临床兽医学技术平台 |

第四部分    动物疾病防控兵团重点实验室公共平台管理制度

公共平台仪器设备使用管理办法

1．大型精密仪器设备必须实行专人管理，做到任务明确，职责清楚，充分发挥投资效益。

2．实验室主任对实验室大型精密仪器设备使用进行统筹安排，检查督促。

3．各实验室技术负责人对大型精密仪器设备的管理、使用、开发、改造、维修等方面的技术问题全面负责，及时堵塞漏洞，消除隐患。

4．使用人员负责仪器设备的操作使用和日常维护保养，并在技术负责人的指导下进行一般的维修，认真编写使用和维修记录。

5．实验设备科对仪器维修建立管理卡，各实验室应建立使用登记本，每学期考核一次使用维修情况。

6．大型精密仪器设备实行专管专用，对外服务，按有关规定收费和管理。

7．大型精密仪器设备原则上不外借，已安装定位的成套设备，不得随意移动，上机者必须严格遵守安全操作程序及维修保养制度，不得超时限使用，发生故障要填写报告单，查清问题，落实责任，并及时进行维修。

8．大型精密仪器设备的技术资料必须认真归档，妥善保管。人员交接必须交代清楚。

9．在添置大型仪器设备时要考虑电源线路负载程序，必要时需做好线路改造，禁止超负荷用电，确保安全用电。

10．大型仪器分室（激光共聚焦显微镜室、质谱仪室）具体管理细则见附件。

2013年5月制定

动物疾病防控兵团重点实验室公共平台使用流程

留存

递交

递交

安排进行科研试验

实验室主任/课题负责人审核、签字

申请人填写《共享平台使用申请表》

所申请共享平台签收、登记、预约

同意接受

其它

无法安排

申请表返回至申请单位科研管理部门留存

进行服务评价

申请人签收报告

共享平台

申请人

按申请要求汇总上报

第五部分 动物疾病防控兵团重点实验室资源库管理办法

资源库样本使用的管理办法

一、样本使用的管理办法

1. 成立资源库管理委员会（在支撑计划项目实施期间，委员会成员主要由院领导及各课题组负责人组成；支撑计划项目完成后，委员会成员主要由院领导及实验室PI组成）。

2. 所有收集的标本、数据及相关资料由实验室负责统一管理，申请使用样本资源的单位或个人，必须为省级以上的课题，且与学院或学科重点发展方向一致，方可填写、递交申请表，经资源库管理委员会审核批准后可获得使用资源的资格。专项重大课题的申请须首先经首席科学家的核准后，再提交管理委员会进行讨论和审批。

3. 资源库管理委员会每月定期对资源库的使用统一进行讨论和审批。

4. 资源库管理委员会必须对申请使用样本的理由和研究内容进行认真把关，确保对完成项目和学科发展具有重要的支撑作用。

5. 所有样本均为限量、有偿使用，具体收费方案和限量要求如下:

（1）收费方案：

①  有专项经费投入，并且人员全程参与样本采集、处理工作的课题申请者，原则上已投入成本和人力，仅限量使用、不收取费用。

②  仅有部分经费投入或人员参与样本采集、处理工作的课题申请者，按60元/例收费。

③  既无经费投入，又未参与样本采集、处理工作的课题申请者，按照90元/例收费。

④  当样本库存量不足3 ml时，样本收费标准上浮50%；当样本库存量不足2 ml时，样本收费标准上浮90%；当样本库存量不足1 ml时，样本收费标准上浮150%；

⑤  校外合作研究机构或个人在上述收费标准的基础上上浮100%；

（2）限量要求：每个申请人每例样本仅提供一个单位。

注：全血样本每例按0.2ml/人份为一个单位。

血浆样本每例按0.2-0.5ml/人份为一个单位（依据研究内容而定）。

6. 获得批准的资源使用者，在接收样本时签署承诺书。保证样本不得转手他人，并在结题或文章发表后3个月内，将有效的科学数据及时反馈给资源库。

二、样本使用程序

1. 符合条件的申请人认真填写“动物疾病防控兵团教育部重点实验室”资源库样本使用申请表（见附表一）。

2. 申请人递交样本使用申请表到办公室，由资源库管理委员会讨论、审核，审批结果反馈办公室。

3. 审核通过的申请，由办公室通知申请人交付样本使用费用。

4. 由办公室将审核通过的申请表交资源库负责人，由资源库负责人安排管理人员在3个工作日内提供申请人所需的样本资源；

5. 申请人接收样本时，签署反馈实验结果或相关信息的承诺书。

2013年6月修订

动物疾病防控兵团重点实验室

资源库样本使用承诺书

本着对资源库样本节约使用的原则，申请人特做以下承诺：

1. 不得将样本转手他人。

2. 同一课题组不得申请使用重复的样本。

3. 申请人需在课题结题或文章发表后的3个月内，将有效的科学数据及检测结果反馈给资源库。

我将严格遵守本承诺，接受管理委员会的监督，如有违反，将无权再向资源库提出使用申请。

承诺人签名：

日      期：

动物疾病防控兵团重点实验室

生物安全防护规则

主要从事具有致病性的病原微生物研究室须严格遵守实验室生物安全管理制度。

1．任何人在进入实验室操作间前，请更换实验室专门的工作服和拖鞋，严禁不换衣服和拖鞋进入操作间的行为。

2．不得在实验工作区内吃、喝、抽烟，以及装卸隐形眼镜和上妆。实验用的冰箱和冰库中不得储存饮料、食物。

3．随时检查实验室工作区昆虫及鼠类滋生情况并立即采取杀灭措施，以维持实验室的清洁。

4．在实验操作时请穿好实验防护衣及其它合适的防护服。实验室中不宜穿凉鞋、露趾鞋。操作感染性、有毒物质或动物时，必须戴手套。不宜将实验衣、手套或其它个人防护装备穿着到实验室以外的场所。

5．在进行人兽共患性病原学研究前，首先了解该病原的传染特性、操作的注意点、防护措施和试验后的消毒处理程序以及紧急情况发生时的应对措施。

6．在对传染性材料操作时，须在生物安全柜内进行；有毒物质请在化学抽气柜内操作。

7．实验工作台应每日清理，若有污染发生应立即进行消毒；所有设备在使用后均必须及时清理和处理，以保持无污染状态。

9．所有污染物、玻璃器皿、实验器材等，必须先经过消毒处理，再行清洗或重复使用。废弃物需经适当之废弃物处理流程处置。

10．搬动具有传染性物时需置于封盖、防漏之容器内，方可移出实验室。

11．针筒、针头、巴斯德吸管...等尖锐物品，必须置于硬质且防漏的容器中，并遵守废弃物处置规定处理。

12．具有传染性的毒种和标本必须保存在专用冰箱内，在每组单独使用的-80°C或-40°C冰箱请辟一层专门临时存放均具有传染性的标本和毒种，并由各组专人保管。

附件9

动物疾病防控兵团重点实验室

资源库样本入库申请表

| 项目主持人 | （签字） | 主持人单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目来源及名称 |  |  |  |  |
| 申请入库样本类型 |  |  |  | 附详细清单 |
| 申请入库样本数量 |  |  |  |  |
| 申请入库样本民族 |  |  |  |  |
| 申请入库样本地区 |  |  |  |  |
| 管理委员会 审批意见 | （签字） （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 样本核实、清点情况 |  |  |  |  |
| 交接人： | （签字） | 交接日期： |  |  |
| 接收人： | （签字） | 接收日期： |  |  |

附件10

动物疾病防控兵团重点实验室

资源库调查问卷入库申请表

| 项目主持人 | （签字） | 主持人单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目来源及名称 |  |  |  |  |
| 申请入库资料类型 |  |  |  | 附详细清单 |
| 申请入库资料数量 |  |  |  |  |
| 申请入库资料民族 |  |  |  |  |
| 申请入库资料地区 |  |  |  |  |
| 管理委员会 审批意见 | （签字） （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 资料核实、清点情况 |  |  |  |  |
| 交接人： | （签字） | 交接日期： |  |  |
| 接收人： | （签字） | 接收日期： |  |  |

附件11

动物疾病防控兵团重点实验室

资源库资料借用申请表

| 项目主持人 | （签字） | 主持人单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目来源及名称 |  |  |  |
| 申请资料的 目的、用途 |  |  |  |
| 申请资料类型、数量、民族、地区 （附清单） |  |  |  |
| 申请使用时间段 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 拟反馈的数据 及类型 |  |  |  |
| 反馈数据的时间 |  |  |  |
| 管理委员会 审批意见 | （签字） （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 出库人： | （签字） | 出库日期： |  |
| 资料使用及数据反馈情况 | 验收人： （签字） 日 期： 年 月 日 |  |  |

附件12

动物疾病防控兵团重点实验室

资源库样本使用申请表

| 项目主持人 | （签字） | 主持人单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目来源及名称 |  |  |  |
| 研究内容、样本检测具体指标 |  |  |  |
| 申请样本类型、例数、数量、民族、地区 |  |  |  |
| 拟反馈的数据及类型 |  |  |  |
| 项目负责人审批意见 | （签字） 年 月 日 |  |  |
| 实验室管理委员会 审批意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 使用样本收费标准 | 元/例 | 样本数量规格 | ml/样本 |
| 申请人交付费用 | 元（大写） |  |  |
| 领取样本类型、数量 | （样本类型）共 例 |  |  |
| 出库人： | （签字） | 出库日期： |  |
| 样本使用及数据反馈情况 | 验收人： （签字） 日 期： 年 月 日 |  |  |